1. 关节镜及器械：
2. 关节镜（规格：2.7×155mm）1根
3. 镜鞘（规格：4mm）1根
4. 半月板兰钳直（规格：1.7×90mm）1把
5. 半月板兰钳左弯（规格：1.7×90mm）1把
6. 半月板兰钳右弯（规格：1.7×90mm）1把
7. 组织抓钳（规格：3×90mm）1把
8. 探针（规格：4×135mm）1根
9. 勾刀（规格：4×135mm）1把
10. 外科手术器械：

1.分离抓钳（规格：抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头，尺寸5 mm，长360mm） 1把

2.分离抓钳（规格：抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头，长； 尺寸5 mm，长360mm） 1把

3.分离抓钳（规格：抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头， jaws 右弯；尺寸5 mm，长360mm） 1把

4.大直角分离钳（规格：分离抓钳，可旋转，可拆卸，带冲洗连接口用于清洁，双边钳口活动，右弯；包括：33131金属手柄，不带锁齿） 1把

5.无创抓钳（规格：抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，单动钳头，无创，弯；尺寸5 mm，长360mm） 2把

6.冲洗吸引管（规格：直径 5 mm，长 36 cm；带双向阀门，冲洗/吸引可一手操作，前头12个侧孔） 2把

7.持针器（规格：钳口左弯，直型手柄；直径 5 mm，长 33 cm）1把

8.开放钛夹钳（小号）（规格：三角槽）1把

9.开放钛夹钳（中号）（规格：三角槽）1把

10.腔镜钛夹钳（小号）（规格：双动Φ5\*330mm）1把

11.腔镜钛夹钳（中号）（规格：双动Φ10\*330mm）1把

12.金手指 （规格：半钩Φ5.5\*450mm）1把

13.双极电凝钳 （规格：三拆.直头Φ5\*330mm）1把

14.扁头持针器 1把

15.门静脉镊子 2把