| 项目名称：手术器械一批 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 止血钳 | 36cm 弧高弯15mm 有锁扣 | 把 | 1 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 弧高弯25mm 有锁扣 | 把 | 1 |
| 3 | 止血钳 | 36cm 角高弯15mm 头端110度 有锁扣 | 把 | 1 |
| 4 | 海绵钳 | 36cm 弯 有槽头8mm | 把 | 1 |
| 5 | 海绵钳 | 36cm 弯 有槽头6mm 蛇头 | 把 | 1 |
| 6 | 持针钳 | 34cm 弯型 | 把 | 1 |
| 7 | 精细剪 | 34cm 弯窄圆头 头宽2.5mm | 把 | 1 |
| 8 | 器械盒 | 不锈钢490*290*98 | 只 | 1 |