附件：
 项目报价一览表

项目名称：长兴县中医院后勤机电类设备定点维修服务项目

	序号
	报价内容
	百分比
	备注

	1
	询价响应费率
	        %
	结算费用：按实际使用数量*基准价*中标费率结算，配件整体更换完毕后，院方签署验收单作为结算依据。


注：费率最高限价为100%
供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代表签字：

各类电机维修报价明细表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	功率

（7.5KW以上）
	维修项目及价格（单台）

	
	
	
	
	
	
	转子
	轴承/个
	线圈绕组
	机械密封/

盘根密封
	叶轮
	换整机
	询价响应费率

	1
	卧式管道泵
	格兰富
	/
	3台
	55kw
	 1500
	1200
	  5500 
	2650
	 4100
	55000
	 
 
 
 
 
 
 
 

	2
	卧式水泵
	
	/
	3台
	37kw
	 1200
	950
	3700
	2200
	 3500
	38500
	

	3
	立式管道泵
	
	NMG180M-2-

48FF300-E2
	3台
	22kw
	 1000
	850
	2200
	1680
	2300
	35000
	

	4
	立式水泵
	
	TP100-250/2 A-F-ABAQE
	3台
	11kw
	 800
	658
	 1100
	1450
	 2000
	26800
	

	5
	卧式管道泵
	上海

东方
	DPW200-315/4
	3台
	55kw
	1400 
	980
	 5500
	850
	 2850
	28500
	

	6
	卧式水泵
	
	/
	3台
	45kw
	1300 
	850
	 4500
	750
	 2650
	22500
	

	7
	多级立式（盘根密封）
	
	80DL50-25X3
	2台
	18.5kw
	 1000
	650
	 1850
	300
	 2100
	14500
	

	8
	多级立式
	
	XBD8.4/20-(I)100X6
	2台
	30kw
	1500 
	800
	 3000
	860
	 2800
	 21500 
	

	9
	多级立式
	
	XBD9.1/30-(I)100X5
	2台
	45kw
	1500
	850
	4500
	960
	3600
	26500
	

	10
	立式静音
	
	/
	1台
	11kw
	1200
	1500
	3500
	3750
	2600
	34500
	

	11
	卧式水泵
	威乐
	XBD10.7/40-NLB-2
	4台
	90kw
	1500
	1380
	9000
	3580
	2500
	45000
	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	功率（7.5KW及以下）
	维修费（单台）
	换整机（单台）
	

	12
	立式
	凯泉
	/
	4台
	3.75kw
	800
	4500
	

	13
	立式
	
	80KQL44-38-7.5/2
	3台
	7.5kw
	1600
	5000
	

	14
	立式
	
	40KQL12.5-32-2.2/2/P
	2台
	2.2kw
	1200
	2500
	

	15
	立式
	南方
	CDL2-13FSWPC
	2台
	2.2kw
	600
	1600
	

	16
	循环卧式
	威乐
	/
	2台
	2.2kw
	600
	5200
	

	17
	卧式水泵
	
	/
	2台
	5.5kw
	800
	8900
	

	18
	立式多级
	
	MVI1608-3/16/E/3-380-50-2
	4台
	7.5kw
	900
	10500
	

	19
	立式多级
	
	MVI1810-1/25/E/3

-380-50-2
	3台
	4kw
	800
	7800
	

	20
	立式多级
	
	MVI1807-1/25/E/3

-380-50-2
	3台
	3kw
	700
	5500
	

	21
	立式多级
	
	/
	2台
	1.5kw
	500
	2200
	

	22
	卧式水泵
	
	MVI212-1/25/E/3-380-50-2
	2台
	2.2kw
	1200
	3000
	

	23
	卧式水泵
	
	MVI206-1/25/E/3-380-50-2
	2台
	1.1kw
	1000
	3000
	

	24
	立式多级消防泵
	
	 XBD3.6/1W-MV

I404
	2台
	1.1kw
	1000
	2850
	

	25
	立式多级消防泵
	
	XBD4.1/4W-MV

I1603
	2台
	3kw
	1500
	3200
	

	26
	立式
	南元
	EC80-28/2SWHC
	2台
	7.5kw
	1500
	4200
	

	27
	立式
	
	EC65-30/2SWHC
	2台
	5.5kw
	1300
	4000
	

	28
	立式
	东方
	XBD2.8/3-(III)40-

160
	2台
	2.2kw
	1200
	2600
	

	29
	立式
	
	XBD2.5/5-(III)50-

160
	2台
	3kw
	1500
	3000
	

	30
	卧式
	波奇
	/
	2台
	2.2kw
	400
	1200
	

	31
	排污泵
	
	/
	20台
	5.5kw
	1200
	2900
	


  注：1、上面报价为单台维修项目（更换配件）市场价、单台整机维修市场价、换整机（单台）市场价，都作为基准价。

      2、功率7.5KW以上单台电机维修项目（更换配件）价格包含拆卸及安装费用等一切费用。

      3、功率7.5KW及以下整机维修费（单台）价格包含拆卸及安装费用等一切费用。

供应商名称（公章）：                                法定代表人或授权代表签字：

